## Slide 1
Analytical Model for a Wind Turbine with a
Doubly-Fed Induction Generator
Emulating Electrical Faults in the
Rotor and Stator

## Slide 2
Modelo analítico para uma turbina eólica
com um gerador de indução duplamente excitado
emulando falhas elétricas no rotor e estator
R. V. Rocha, R. N. Tominaga, S. L. Avila, R. M. Monaro, M. B. C. Salles, B. S. Carmo
USP – InnovaPower – TotalEnergies

## Slide 3
Motivação
Monitoramento e diagnóstico por assinatura de corrente elétrica (MCSA)

## Slide 4
Método
Exemplo:
Ocorrendo um curto-circuito entre as espiras da fase a do estator, este enrolamento se divide em duas partes, uma que permanece operando, transportada pela corrente ias e outra pela corrente de falta ifault.

## Slide 5
Método
Exemplo: curto-circuito entre as espiras da fase a do estator.

## Slide 6
Método
DFIG: (a) gerador para conversor, (b) conversor para rede.

## Slide 7
Validação
Modelo x Simulink Torque!

## Slide 8
Validação
Experimental – InnovaPower – USP

## Slide 9
Validação
Resultados (a) experimentais e (b) por simulação das correntes dq do estator durante um curto-circuito envolvendo 13% das espiras no enrolamento da fase b.
Experimental – InnovaPower – USP

## Slide 10
Conclusão
O modelo analítico proposto aproxima corretamente o comportamento de um gerador real sob condições de falha elétrica;
Através da simulação de um sistema de equações é possível gerar dados para treinar e testar algoritmos de detecção e diagnóstico de falhas;
Trabalhos futuros visam o uso de ferramentas de I.A. para identificação de falhas elétricas baseadas na análise de assinatura de corrente elétrica (MCSA) e o desenvolvimento de uma estrutura avançada de manutenção preditiva.

## Slide 11
Sérgio Avila
slavila@gmail.com
Obrigado!!!
R. V. Rocha, R. N. Tominaga, S. L. Avila,
R. M. Monaro, M. B. C. Salles, B. S. Carmo
USP – InnovaPower – TotalEnergies