## Slide 1
UMA NOVA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE RESTRIÇÕES EM USINAS EÓLICAS

## Slide 2
UMA NOVA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE RESTRIÇÕES EM USINAS EÓLICAS
Anderson Lima – Hitachi Energy – Power Consulting

## Slide 3
Objetivo
Apresentar uma metodologia de avaliação probabilística do risco de suscetibilidade à restrição de geração de energia para usinas renováveis, desenvolvida pela equipe de Power Consulting da Hitachi Energy Brazil.

## Slide 4
Problemática
A rede elétrica brasileira vem experimentando uma característica cada vez mais renovável de energia.
As projeções atuais apontam para a integração de 8,7 GW adicionais de energia eólica na região Nordeste brasileira até 2025, um aumento de cerca de 53% da capacidade total de energia eólica disponível, podendo atingir cerca de 42 GW até 2028.

## Slide 5
Problemática
A densificação de instalações de energia renovável tem impulsionado gargalos no sistema de transmissão local e inter-regional.
Em condições críticas, combinadas com certos cenários de carga do sistema, importantes corredores de transmissão inter-regionais podem atingir seus limites térmicos.

## Slide 6
Problemática
O aumento de energia renovável tem impulsionado gargalos no sistema de transmissão local e inter-regional.
Em condições críticas e em certos cenários de carga, importantes corredores de transmissão inter-regionais podem ter fluxos que atinjam seus limites térmicos ou mesmo que possam comprometer a estabilidade do Sistema.

## Slide 7
Razões de Restrição
REL – Razão de indisponibilidade
externa (elétrica).
CNF – Razão de atendimento a
requisitos de confiabilidade.
ENE – Razão energética.

## Slide 8
Resumo da Metodologia

## Slide 9
Região de Interesse
Região definida:
com base nas correlações das Gerações com os carregamentos do SIN
com base na Potência Instalada presente e Planejamento de Expansão
com base nos tipos de Fontes

## Slide 10
Limites de Operação
Limites de carregamentos de Linhas de Transmissão, Transformadores, Bancos Serie etc;
Limites de Intercâmbios Inter-regionais

## Slide 11
Análise de Sensibilidade
Avaliação do impacto percentual da variação das Gerações avaliadas nos carregamentos que podem levar às Restrições

## Slide 12
Gerações
As matrizes energéticas envolvidas no estudo devem apresentar uma curva de geração média 12x24 com base no comportamento histórico levantado.

## Slide 13
Considerações
Considerados perfis históricos de geração com seus desvios, para representar sazonalidade dos Recursos.
Avaliação de uma operação diária típica para cada mês durante o ano.
Determinação do comportamento horário do fluxo da Região de Interesse.
Avaliações mais precisas dos cenários de Restrições.

## Slide 14
Resultados
Avaliação de comportamento diário típico ao longo de cada mês de um ano de avaliação, considerando:
Carregamento apresentado
Limite de Operação
Geração esperada do Empreendimento avaliado

## Slide 15
Operação sem sobrecarga:
Geração mensal sem Restrições previstas ou sem Restrições significativas
Resultados

## Slide 16
Operação em sobrecarga fora do horário de pico da operação do empreendimento:
Horários de sobrecargas não apresentam grande impacto na geração avaliada;
Geração mensal com poucas Restrições previstas.
Resultados

## Slide 17
Operação em sobrecarga dentro do horário de pico da operação do empreendimento:
Horários de sobrecargas apresentam impacto na geração avaliada;
Geração mensal com Restrições previstas significativas.
Resultados

## Slide 18
A metodologia também pode ser aplicada a Usinas Fotovoltaicas.
As avaliações podem ser aplicadas como suporte à tomada de decisão em análises técnicas e econômicas para projetos ​​existentes ou planejados.
Os resultados finais são compreensíveis para diferentes partes interessadas envolvidas na prospecção e design do projeto, uma vez que se embasam em critérios técnicos, mas apresentam resultados de performance.
A metodologia apresenta flexibilidade quanto aos diferentes critérios de curtailment observados na operação do SIN.
Conclusões

## Slide 19
ANDERSON LIMA
Hitachi Energy – Power Consulting
anderson.lima@hitachienergy.com
Contato