## Slide 1
Avaliação de Recurso Eólico e Seleção de Aerogeradores para Parques Eólicos Offshore

## Slide 2
Avaliação de Recurso Eólico e Seleção de Aerogeradores para Parques Eólicos Offshore
Tiago Chelni – Lactec - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento

## Slide 3
Contextualização e Motivação
Crescimento da Energia Eólica
Offshore no Brasil
Desenvolvimento Tecnológico
Importância da Pesquisa
Desafios Atuais:
  Complexidade na Análise de Dados
  Eficiência e Viabilidade Econômica
Lacunas na Pesquisa

## Slide 4
Objetivos
Estimar o dimensionamento de um parque eólico, e o aerogerador mais adequado.
Realizar estimativas iniciais de ventos;
Estabelecer critério de classificação de aerogeradores;
Elencar modelos de aerogeradores possíveis de instalação;
Estimar os seguintes dados:
  Capacidade;
  Produção anual de energia (PAE);
  Fator de capacidade (FC);
  Número de turbinas;

## Slide 5
Metodologia

## Slide 6
Metodologia – Base de dados
aerogeradores
+90 modelos offshore;
Dados básicos para um novo modelo: Potência nominal; Raio da pá; Altura mínima e máxima do hub; Classe de vento (IEC 61400).
DADOS DE VENTOS
Global Wind Atlas;
Coeficientes A e K de Weibull;
Alturas de referência: 50; 100; 150.

## Slide 7
aerogeradores
velocidade de rotação:
velocidade DE CUT-IN, NOMINAL E CUT-OUT:
Curva de potência:
Metodologia – Base de dados

## Slide 8
Metodologia – Parâmetros operacionais do parque
Fatores K e A de Weibull
Elencar modelos de menor classe de vento necessária
Descarte de modelos de aerogeradores que não atingem ou superam a classe necessária conforme IEC 61400
Dados de vento
Dados aerogeradores
Probabilidade de ocorrência de ventos extremos, pela distribuição de Gumbel
Classificação de vento extremo da região, pela norma IEC 61400

## Slide 9
Metodologia – Seleção do aerogerador

## Slide 10
Metodologia – Seleção do aerogerador
Coeficiente de PENALIDADE
Coeficiente de penalidade

## Slide 11
Fator de capacidade
Fator de capacidade ajustado
Metodologia – Seleção do aerogerador

## Slide 12
Local | Capacidade | Area | Potência do aerogerador | Número de turbinas | Fabricante
Reino Unido | 1400 MW | 725,7 km² | 14 MW | 100 | Siemens Gamesa
Reino dos Países Baixos | 759 MW | 289,9 km² | 11 MW | 69 | Siemens Gamesa
China | 403 MW | 64,8 km² | 6,45 MW | 62 | MingYang Smart Energy
China | 300 MW | 132,4 km² | 10 MW | 36 | Dongfang
CARACTERISTICAS GERAIS DOS PARQUES DE VALIDAÇÃO:
Análise e discussão dos resultados

## Slide 13
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE DE NORFOLK BOREAS

## Slide 14
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE DE NORFOLK BOREAS

## Slide 15
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE DE NORFOLK BOREAS

## Slide 16
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE DE HOLLANDSE KUST NOORD

## Slide 17
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE DE HOLLANDSE KUST NOORD

## Slide 18
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE CGN SHANWEI JIAZI II

## Slide 19
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE CGN SHANWEI JIAZI II

## Slide 20
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE CHANGLE AREA A

## Slide 21
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE CHANGLE AREA A
(a) – FC de 63%, com distância entre turbinas de 1387,5 m.
(b) – FC de 64%, com distância entre turbinas de 1850,0 m.
(c) – Layout real do parque.

## Slide 22
Análise e discussão dos resultados
PARQUE EÓLICO OFFSHORE CHANGLE AREA A

## Slide 23
Considerações finais, conclusões e recomendações
Metodologia Promissora: Avaliação de recursos eólicos e seleção de aerogeradores offshore apresentou resultados promissores, otimizando o layout dos parques.
Redução de Turbinas: Otimização resultou na redução do número de turbinas necessárias, sem comprometer significativamente a produção de energia.
FC e PAE: Resultados satisfatórios confirmam a eficácia do modelo proposto.
Resultados Reais: Metodologia alcançou resultados próximos à realidade, com FC dentro dos padrões da literatura.
Algoritmos Evolutivos Multiobjetivos: Exploração de algoritmos para otimização do layout, proporcionando soluções mais eficientes e adaptadas a diferentes condições.

## Slide 24
AGRADECIMENTOS
À PETROBRAS como proponente do Projeto de P&D “Métodos Construtivos em Parques Eólicos Offshore” (Ref. PD-00553-0068/2020), tendo como Executora a o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento LACTEC..

## Slide 25
Tiago Chelni – Pesquisador
Lactec
tiago.chelni@lactec.com.br
Obrigado!
Coautores:
João Victor de Luca Dalla Valle¹
Ana Paula Oening¹
Rodrigo Canestraro Quadros
Lucas Gomes Fonçatti
Robinson Antonio Silva²
¹Lactec
² Petróleo Brasileiro S.A